| Выполнение плана текущего ремонта жилого дома Старцева, 19 за 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед. изм. | количество | стоимость един |  | примечание |
|  |  |  |  | единицы | общая |  |
| январь | Смена стального трубопровода на п/п Д 63:50 мм ХГВС | пм | 152 | смета | 244980,79 | подвальное помещение |
| январь | Ремонт вентканалов |  |  | смета | 4608,758 |  |
| май | Смена стальных стояков на п/п ХГВС | кв . | 9 | смета | 73044,49 | по расположению кв. 39 |
| февраль | Смена крана шарового Д 100мм | шт. | 1 | 3688,89 | 3688,89 | подвальное помещение |
| апрель | Ремонт вентканалов |  |  | смета | 1650,25 |  |
| апрель | Ремонт вентканалов |  |  | смета | 825,2 |  |
| февраль | Смена крана п/с Д 25 мм | шт. | 3 | 361,23 | 1083,69 | подвальное помещение |
| март | Смена кранбуксы | шт. | 1 | 120,55 | 120,55 | подвальное помещение |
| апрель | Смена вентиля п/п Д 20мм | шт. | 1 | 230,99 | 230,99 | подвальное помещение |
| февраль | Смена крана шарового Д 80мм | шт. | 1 | 3688,89 | 3688,89 | подвальное помещение |
| март | Смена вентиля Д 15 мм бр. | шт. | 1 | 361,23 | 361,23 | подвальное помещение |
| май | Смена крана шарового Д 50 мм | шт. | 1 | 2089,99 | 2089,99 | подвальное помещение |
| май | Смена кранбуксы | шт. | 1 | 126,59 | 126,59 | подвальное помещение |
| январь | Смена кранбуксы | шт. | 1 | 120,55 | 120,55 | подвальное помещение |
| январь | Прокладка кабеля ВВГ 2*1,6 | пм | 32 | 431,3 | 13801,60 | подвальное помещение |
| январь | Смена эл.патрона | шт. | 1 | 91,96 | 91,96 | подвальное помещение |
| январь | Смена эл.выключателя | шт. | 1 | 108,51 | 108,51 | подвальное помещение |
| май | Установка заглушки д 20 мм | шт | 2 | 11,43 | 22,86 | подвальное помещение |
| май | Смена стального трубопровода Д 113мм | пм | 3,5 | 444,10 | 1554,35 | подвальное помещение |
| январь | Установка розетки | пм | 4 | 108,51 | 434,04 | подвальное помещение |
| февраль | Муфта д. 20 мм | шт. | 3 | 7,57 | 22,71 | подвальное помещение |
| июль | Кран шаровый д. 20 мм п/п | шт. | 1 | 230,99 | 230,99 | подвальное помещение |
| июль | Смена муфты Д 20 мм п/п | шт. | 1 | 7,69 | 7,69 | подвальное помещение |
| июль | Изготовление и установка металлических люков | шт | 2 | смета | 14195,01 | лифтовое помещение 1, 2 под. |
| август | Побелка фасадов | кв.м | 1 | 77,81 | 77,81 |  |
| август | Труба стальная Д 57 | мп | 7 | 146,97 | 1028,79 | подвальное помещение |
| август | Установка приборов учета ХВС |  |  |  | 17576,31 | подвальное помещение |
| август | Ремонт межпанельных швов | пм | 52 | 195 | 10140,00 | кв.7 и кв.16 |
| сентябрь | Смена вентиля бр. Д 15мм | шт. | 2 | 364,69 | 729,38 | подвальное помещение |
| сентябрь | Смена вентиля Д 15 мм чуг. | шт. | 12 | 361,23 | 4 334,76 | подвальное помещение |
| сентябрь | Смена вентиля чуг. Д 20мм | шт. | 4 | 541,28 | 2165,12 | подвальное помещение |
| сентябрь | Ремонт кровли в 1 слой | кв.м. | 1 | 720,97 | 720,97 | над кв. 69 |
| сентябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 92 | 195 | 17940,00 | кв.13;21;1 |
| сентябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 32 | 195 | 6240,00 | кв.72;71 - между балконом и стеной |
| сентябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 40 | 195 | 7800,00 | кв.36 |
| сентябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 24 | 195 | 4680,00 | температурный шов |
| сентябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 32 | 195 | 6240,00 | кв.69 со стороны подъезда |
| октябрь | Ремонт кровли в 1 слой | кв.м. | 4 | 720,97 | 2 883,88 | стык между 1 и 2 под |
| октябрь | Ремонт межпанельных швов | пм | 75 | 195 | 14625 | кв.37, температурный шов (дополнительно) |
| ноябрь | Установка урны | шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| ноябрь | Муфта д. 20 мм | шт. | 2 | 7,57 | 15,14 | подвальное помещение |
| ноябрь | Смена п/п трубопровода Д 20 | пм | 4 | 878,47 | 3513,88 | подвальное помещение |
| декабрь | Смена полипропиленового трубопровода Д 32 мм | пм | 4 | 540,05 | 2160,20 | подвальное помещение |
| декабрь | Смена провода АПВ | пм | 3 | 165,62 | 496,86 | кв.67 |
| декабрь | Смена эл.патрона | шт. | 5 | 91,96 | 459,80 | кв.67 |
| декабрь | Смена внутреннего замка | шт | 1 | 239,78 | 239,78 | 1 под |
| декабрь | Смена канализационного трубопровода Д 100 мм | пм | 1 | 935,08 | 935,08 | кв. 5 |
| апрель | Ремонт электродвигателя (лифтовое оборудование) |  |  | смета | 19321,82 | 1 под. |
| Итого стоимость выполненных работ: |  |  |  |  | 493415,16 |  |
| в том числе НДС 18%: |  |  |  |  | 63852,43 |  |
| стоимость работ без НДС: |  |  |  |  | 429562,73 |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  | 26.03.2012 |