| СВОД ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТР В ЖИЛОМ ДОМЕ УИНСКАЯ 42а в 2012 году |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.из. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ | объект |
| Февраль | Смена кранбуксы | шт. | 1 | 120,55 | 120,55 | Макс -С |
| апрель | Смена кранбуксы | шт. | 2 | 120,55 | 241,10 | в кв.3 |
| апрель | Завоз и разброска ПГС | т | 5 | 881,92 | 4409,60 | контейнер.площадка |
| июнь | Смена кабеля | пм | 9 | 419,67 | 3777,03 | подвал |
| июнь | Смена провода | пм | 2 | 165,62 | 331,24 | 3 под. |
| июнь | Смена выключателя | шт. | 1 | 108,51 | 108,51 | 3 под. |
| июнь | Санитарная прочистка деревьев | м3 | 5 | 672,31 | 3 361,55 | Уинская, 42а |
| июль | Смена пакетного выключателя | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | кв.27 |
| август | Смена кранбуксы | шт | 1 | 120,55 | 120,55 | кв.40 |
| сентябрь | Смена задвижки Д 80 мм | шт | 1 | 2935,00 | 2 935,00 | тепловой узел |
| сентябрь | Утепление трубопроводов мин.ватой | м3 | 0,67 | 900,00 | 603,00 |  |
| сентябрь | Смена выключателя | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | подвальное помещение |
| сентябрь | Смена кабеля | пм | 40 | 440,28 | 17 611,20 | подвальное помещение |
| сентябрь | Смена розетки | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | подвальное помещение |
| сентябрь | Ограждение мателлическим профилем контейнерной площадки | шт. | 1 | акт | 24 137,70 |  |
| сентябрь | Асфальтирование контейнерной площадки |  |  | акт | 8 518,53 |  |
| октябрь | Окраска фасада |  |  | акт | 6046,39 |  |
| декабрь | Смена кранбуксы | шт | 1 | 120,55 | 120,55 | кв.8 |
| Итого стоимость выполненных работ: | 72 768,03 |  |
| в том числе НДС 18%: | 4 010,99 |  |
| стоимость работ без НДС: | 68 757,04 |  |
| Исп. | Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |
|  | 23.01.2013 |  |  |  |  |  |