| Выполнение плана текущего ремонта жилого дома Старцева, 19 за 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед. изм. | количество | стоимость (руб.) |  | примечание |
|  |  |  |  | единицы | общая |  |
| январь | Смена замка | шт | 1 | 239,78 | 239,78 | 1 под |
| январь | Смена линолеума в лифтовой кабине | кв.м | 1,1 | 577,76 | 635,54 | 1 под |
| Февраль | Смена провода электрического | пм | 6 | 165,62 | 993,72 | подвал 1 под |
| Февраль | Смена эл.выключателя | шт. | 1 | 108,51 | 108,51 | подвал 1 под |
| Февраль | Изготовление и установка деревянной двери | шт | 2 | акт | 14 376,37 | 1-2 подъезды в чердачное помещение |
| март | Смена замка | шт | 2 | 239,78 | 479,56 | 1,2 под |
| март | Смена провода электрического | пм | 2 | 165,62 | 331,24 | 1под. |
| апрель | Смена стального трубопровода отопления Д 89 мм | пм | 97,8 | акт | 144 559,82 | подвал 1,2 под |
| апрель | Смена линолеума в лифтовой кабине | кв.м. | 1,1 | 620,55 | 682,61 |  |
| апрель | Установка урн | шт. | 1 | 149,21 | 149,21 | 2 под |
| май | Смена провода | пм | 8 | 165,62 | 1324,96 | в подвале |
| май | Установка розетки | шт | 1 | 108,51 | 108,51 |  |
| июнь | Заделка отверстий в мусорном стволе | кв.м. | 0,4 | 720,97 | 288,39 | 1,2 под. |
| июнь | Ремонт кровли | кв.м. | 1,5 | 720,97 | 1 081,46 | лифтовая шахта 1 под. |
| июнь | Установка досок объявлений | шт | 2 | 800,00 | 1600,00 | 1,2 под. |
| июнь | Смена эл.автомата | шт. | 2 | 108,51 | 217,02 | кв.40 |
| июнь | Смена провода | пм | 10 | 165,62 | 1656,20 | 2под. |
| июль | Смена крана шар. Д 15 мм | шт | 4 | 107,93 | 431,72 | тепловые узлы 1,2 под. |
| июль | Ремонт кровли наплавляемыми материалами | кв.м | 4 | 777,76 | 3 111,04 | кв.35 |
| июль | Смена пакетного выключателя | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | кв.40 |
| июль | Смена автом.выключателя | шт | 3 | 108,51 | 325,53 | кв.21 |
| август | Смена кранбуксы | шт | 1 | 120,55 | 120,55 | подвал, ГВС |
| август | Смена выключателя | шт | 3 | 108,51 | 325,53 | тепловые узлы |
| август | Смена выключателя | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | по заявке кв. 21 |
| август | Смена кабеля | пм | 15 | 440,28 | 6 604,20 | тепловые узлы |
| август | Смена провода | пм | 2 | 165,62 | 331,24 | по заявке кв. 21 |
| август | Смена розетки | шт | 3 | 108,51 | 325,53 | тепловые узлы |
| сентябрь | Смена крана Маевского | шт | 3 | 140,52 | 421,56 | кв. 33, 34 |
| сентябрь | Смена крана шар. Д 20 мм | шт | 2 | 140,52 | 281,04 | 1 подъезд |
| сентябрь | Смена муфты п/п Д 32 мм | шт | 2 | 15,20 | 30,40 | 1 подъезд |
| сентябрь | Смена тройника Д 32*20 мм п/п | шт | 2 | 30,92 | 61,84 | 1 подъезд |
| сентябрь | Смена разбитых стекол | кв.м | 2 | 506,99 | 1 013,98 | эл.щитовая |
| сентябрь | Закрытие м/камеры на замок | шт. | 1 | 335,00 | 335,00 | 2 подъезд |
| октябрь | Смена кабеля | пм | 15 | 440,28 | 6604,20 | 2 п-д. |
| ноябрь | Смена крана шар. Д 15 мм | шт | 4 | 479,52 | 1918,08 | подвал. Отопление |
| ноябрь | Смена кранбуксы | шт | 1 | 120,55 | 120,55 | кв.189 |
| ноябрь | Смена вентиля Д 15 мм | шт | 5 | 351,00 | 1755,00 | подвал. Отопление |
| ноябрь | Прокладка трубопровода канализации Д 100 мм с фас. частями | пм | 18 | 935,00 | 16830,00 | 2п подвал ГВС |
| ноябрь | Смена уголка п/п Д 20 мм | шт | 1 | 23,16 | 23,16 | 2п |
| ноябрь | Смена пакетного выключателя | шт | 1 | 108,51 | 108,51 | кв.14 (ревизия эл. щита) |
| декабрь | Прокладка трубопровода канализации Д 100 мм с фас. частями | пм | 1,5 | 935,00 | 1402,50 | кв. 23 |
| декабрь | Заделка отверстий в стволе мусоропровода | кв.м | 0,5 | 777,76 | 388,88 | 1 под. |
|  | Установка прибора ХВС |  |  | акт | 17 576,31 |  |
| Итого стоимость выполненных работ: |  |  |  |  | 229 496,25 |  |
| в том числе НДС 18%: |  |  |  |  | 32 531,28 |  |
| стоимость работ без НДС: |  |  |  |  | 196 964,98 |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |
| 20.02.2013 |  |  |  |  |  |  |