| Выполнение плана текущего ремонта за 2013 год по жилому дому Старцева, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ |  | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | Ремонт ствола м/провода Бикрост | м.кв | 0,5 | 400,00 | 200,00 | Старцева, 19 | 1 под. |
| январь | Смена замка | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | Старцева, 19 |  |
| февраль | Смена сжима У733 | шт | 3 | 122 | 366,00 | Старцева, 19 | кв.67 |
| февраль | Смена стекла | шт. | 1 | 35,02 | 35,02 | Старцева, 19 | кв.67 |
| февраль | Смена эл. провода 1*6 | м.п | 3 | 375,03 | 1 125,09 | Старцева, 19 | кв.67 |
| февраль | Ремонт м/п швов | м.п | 133 | АВР | 29 260,00 | Старцева, 19 | по заявкам |
| март | Смена кран/буксы | шт | 2 | 271,01 | 542,02 | Старцева, 19 | 2 под. ГВС |
| март | Смена труб канализации п/эт. Д100 | м.п | 2 | 952,42 | 1 904,84 | Старцева, 19 | кв.28 |
| 19.04.2013 |  |  |  |  | 33 682,97 |  |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | Смена выключателя | шт | 1 | 107,59 | 107,59 | Старцева, 19 | кв. 21 |
| май | Закрытие м\камер на замки | шт | 2 | 250 | 500,00 | Старцева, 19 | 1,2 под. |
| июнь | Кран шаровый Д15 | шт | 1 | 372,02 | 372,02 | Старцева, 19 | подвал |
| июнь | Смена муфты комбин.Д20 вн.р.( американка) | шт | 1 | 442,70 | 442,70 | Старцева, 19 | подвал |
| июнь | Восстановление кнопок вызова лифтов |  |  | АВР | 7 832,88 | Старцева, 19 |  |
| 01.08.2013 |  |  |  |  | 9 255,19 |  |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| август | Смена кран/буксы | шт | 1 | 271,01 | 271,01 | Старцева, 19 | 70 |
| август | Смена крана шарового Д50 | шт | 1 | 4200 | 4 200,00 | Старцева, 19 | 1 под. узел |
| август | Смена тр-да Д20 п/п | м.п | 3 | 706,21 | 2 118,63 | Старцева, 19 | 2 под. Отопление |
| август | Смена тр-да Д89 стальной | м.п. | 2 | 715,00 | 1 430,00 | Старцева, 19 | 2 под. Отопление |
| сентябрь | Смена тр-да Д32 п/п | м.п | 2,5 | 720,85 | 1 802,12 | Старцева, 19 | 70 |
| сентябрь | Смена муфты комбин.Д32 вн.р. | шт | 1 | 442,70 | 442,70 | Старцева, 19 | 70 |
| сентябрь | Смена выключателя | шт | 1 | 107,59 | 107,59 | Старцева, 19 | 21 |
| сентябрь | Смена плафона в кабине лифта |  |  | АВР | 1 444,69 |  |  |
| 30.10.2013 |  |  |  |  | 11 816,74 |  |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь | Кран шаровый Д15 | шт | 4 | 372,02 | 1 488,08 | Старцева, 19 | подв.отопление |
| декабрь | Смена тр-да Д32 п/п | м.п | 2 | 720,85 | 1 441,70 | Старцева, 19 | 58,62 |
| декабрь | Смена выключателя | шт | 1 | 107,59 | 107,59 | Старцева, 19 | 2 под. |
| декабрь | Смена муфты комбин.Д32 вн.р.( американка) | шт | 1 | 442,70 | 442,70 | Старцева, 19 | 58,62 |
| декабрь | Смена металлического люка | шт | 1 | АВР | 7 615,60 | Старцева, 19 | 2 под. |
|  |  |  |  |  | 11 095,67 |  |  |
| Итого затраты за 2013 год |  |  |  |  | 65 850,57 |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 4419,91 |  |  |
| Итого стоимость работ без НДС |  |  |  |  | 61430,66 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.2014 |  |  |  |  |  |  |  |