| Выполнение плана текущего ремонта за 2013 год по жилому дому Уинская, 42а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| 1 квартал |
| февраль | Замена почтовых ящиков | шт | 45 | АВР | 25 543,33 | Уинская, 42А | 2,3,4под. |
| март | Смена замка | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | Уинская, 42А | 2 под. |
|  |  |  |  |  | 25 793,33 |  |  |
| 19.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал |
| апрель | Смена выключателя | шт | 1 | 107,59 | 107,59 | Уинская, 42А | подвал |
| апрель | Закрытие м\камер на замки | шт | 1 | 250 | 250,00 | Уинская, 42А | 1 под. |
| июнь | Смена крана шарового Д 100 | шт | 1 | 7834 | 7 834,00 | Уинская, 42А | узел |
| июнь | Установка счетчика на ГВС для уборщиц | шт | 1 | 700 | 700,00 | Уинская, 42А | 3 под. |
| июнь | Смена муфты комбин.Д20 н.р.( американка) | шт | 2 | 442,70 | 885,40 | Уинская, 42А | 3 под. |
| июнь | Смена м/приемных клапанов | шт | 8 | АВР | 25710,47 | Уинская, 42А | 3,4 подъезд |
| июнь | Восстан. тр-да ГВС (д/уборщиц). с изоляцией. | под. |  | АВР | 19113,97 | Уинская, 42А | 3 под. |
|  |  |  |  |  | 54 601,43 |  |  |
| 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал |
| июль | Смена крана шарового Д20 | шт | 1 | 372,02 | 372,02 | Уинская, 42А | кв. 38 |
| август | Смена кран/буксы | шт | 1 | 271,01 | 271,01 | Уинская, 42А | кв.9 |
| август | Ремонт кровли | м.кв | 5 | 1099,89 | 5499,45 | Уинская, 42А | кв.44 |
| август | Ремонт кровли | м.кв. | 5 | 1099,89 | 5499,45 | Уинская, 42А | кв.30 |
| август | Монтаж магистрали труб отопления в подвале |  |  | АВР | 157443,46 | Уинская, 42А |  |
| август | Монтаж узла учета ХВС |  |  | смета | 52371,06 | Уинская, 42А |  |
| сентябрь | Смена кран/буксы | шт | 1 | 271,01 | 271,01 | Уинская, 42А | кв. 41 |
| сентябрь | Штукатурно-малярные работы в квартире |  |  | АВР | 14 412,08 | Уинская, 42А | кв. 29 |
|  |  |  |  |  | 236 140,64 |  |  |
| 30.10.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал |
| ноябрь | Смена стекла | м.кв. | 1,8 | 455 | 819,00 | Уинская, 42А | 1,2 под. |
| декабрь | Смена кран/буксы | шт | 1 | 271,01 | 271,01 | Уинская, 42А | 31 |
|  |  |  |  |  | 1 090,01 |  |  |
| Итого стоимость работ за 2013 год | 317625,41 |  |  |
| НДС | 43600,20 |  |  |
| Итого стоимость работ без НДС | 274 025,21 |  |  |
| 31.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 317 625,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 75402,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 242223,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ндс |  |
|  |  |  |  |  | 274025,21 |  |  |