| Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год по жилому дому Старцева, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ |  | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена кранбуксы | шт | 2 | 273,17 | 546,34 | Старцева, 19 | кв. 61 |
| январь | Смена кранбуксы | шт | 1 | 273,17 | 273,17 | Старцева, 19 | кв. 20 |
| январь | Смена светильника НПП | шт | 2 | 772,67 | 1 545,34 | Старцева, 19 | кв. 8 |
| январь | Установка мет. дверей (противопожарные) | шт | 2 | АВР | 23 828,65 | Старцева, 19 |  |
| январь | Ремонт м/п швов | м.п | 63 | АВР | 13 860,00 | Старцева, 19 | кв. 33 |
| февраль | Смена кранбуксы | шт | 1 | 273,17 | 273,17 | Старцева, 19 | кв. 58 |
| февраль | Смена кранбуксы | шт | 2 | 273,17 | 546,34 | Старцева, 19 | кв. 55 |
| февраль | Смена кранов шаровых д.15мм | шт | 2 | 387 | 774,00 | Старцева, 19 | 2 подъезд, кв. 1 |
| март | Смена трубопроводов хгвс д.25,32мм | стояк | 2 |  | 160670,68 | Старцева, 19 | по рассп.72кв. |
| май | Окраска малых форм | кв.м | 1,30 | 86,80 | 112,84 | Старцева, 19 | урны |
| апрель | Ремонт межпанельных швов | мп | 36 | 220,00 | 7920,00 | Старцева, 19 |  |
| апрель | Смена канализационного трубопровода | мп | 17,00 | 567,22 | 9642,74 | Старцева, 19 | 2 подъезд |
| июнь | Смена крана шарового Д15 мм | шт | 2,00 | 388,20 | 776,40 | Старцева, 19 | отопление |
| июнь | Смена крана шарового Д20 мм | шт | 1,00 | 385,00 | 385,00 | Старцева, 19 | отопление |
| июнь | Смена кранбуксы | шт | 1,00 | 35 | 35,00 | Старцева, 19 | кв. 34 |
| июль | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 35 | АВР | 7700,00 | Старцева, 19 | кв.13 |
| июль | Смена крана п/п Д20 | шт | 2,00 | 388,82 | 777,64 | Старцева, 19 | кв.17 |
| июль | Смена трубопровода п/п Д32 | м.п. | 2,70 | 485,00 | 1309,50 | Старцева, 19 | кв.70 |
| сентябрь | Асфальтобетонное покрытие | кв.м | 2,00 | 530 | 1060,00 | Старцева, 19 | 1, 2под. отмостка |
| сентябрь | Ремонт кровли наплавляемыми материалами | кв.м | 11,00 | 744,00 | 8184,00 | Старцева, 19 | кв.70 |
| сентябрь | Смена стал.трубопровода Д57 | м.п. | 1,10 | 599,00 | 658,90 | Старцева, 19 | 2 под. (отопление) |
| октябрь | Ремонт м/панельных швов | м.п. | 32 | АВР | 7040,00 | Старцева, 19 | 23 |
| октябрь | Смена крана шарового Д15 | шт. | 4,00 | 395,96 | 1583,84 | Старцева, 19 | 1 под. (отопление) |
| октябрь | Смена крана шарового Д25 | шт. | 3,00. | 511,58 | 1534,74 | Старцева, 19 | 1 под. (отопление) |
| октябрь | Смена стальных труб Д25 | м.п. | 3,00 | 393,82 | 1181,46 | Старцева, 19 | 1 под. (отопление) |
| октябрь | Смена стальных труб Д57 | м.п. | 2,15 | 564,01 | 1212,62 | Старцева, 19 | 1 под. (отопление) |
| ноябрь | Смена труб канализации | под. | 1 | АВР | 51416,8 | Старцева, 19 | 2 под. |
| Итого затраты за 2014 год |  |  |  |  | 304 849,17 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |