| Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год по жилому дому Звонарева, 2 |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ , рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена кранов шаровых д.15мм | шт | 1 | 387,00 | 387,00 | Звонарева, 2 | кв.43 |
| январь | Смена кранов шаровых д.15мм | шт | 1 | 387,00 | 387,00 | Звонарева, 2 | кв.67 |
| февраль | Ремонт тамбура | шт | 2 | АВР | 26 063,72 | Звонарева, 2 | 1,2 под. |
| февраль | Смена дер дверей на м/п | шт | 2 | АВР | 47 999,01 | Звонарева, 2 | 1,2 под. |
| февраль | Смена кранбуксы | шт | 1 | 273,17 | 273,17 | Звонарева, 2 | кв. 35 |
| февраль | Смена трубопровода канализации д.100мм | мп | 2,5 | 567,22 | 1 418,05 | Звонарева, 2 | кв. 56 |
| март | Смена чугунного радиатора | секц. | 7,00 | 630,00 | 4410,00 | Звонарева, 2 | кв. 64 |
| май | Окраска малых форм | кв.м | 59,40 | 86,80 | 5155,92 | Звонарева, 2 | детский комплекс, ограждение, урны |
| июнь | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м | 1,40 | 373,00 | 522,20 | Звонарева, 2 | 1 подъезд (крыльцо) |
| июнь | Смена тр-да п/п 32 | мп | 1,34 | 490,00 | 656,60 | Звонарева, 2 | 2 подъезд |
| июнь | Ремонт входных групп | под. | 2 |  | 2743,90 | Звонарева, 2 | 1,2 под. |
| апрель | Смена кранбуксы | шт | 1,00 | 35 | 35,00 | Звонарева, 2 | кв.32 |
| апрель | Смена навесного замка | шт | 2,00 | 86 | 172,00 | Звонарева, 2 | 1, 2 подъезд |
| август | Заделка отверстий после прокладки труб | шт | 2,00 | 292 | 584,00 | Звонарева, 2 | кв.1 |
| август | Смена крана шарового Д20 п/п | шт | 1,00 | 388,82 | 388,82 | Звонарева, 2 | кв.8 |
| август | Смена кранбуксы | шт | 1,00 | 35,00 | 35,00 | Звонарева, 2 | кв.8 |
| август | Штукатурно - малярные работы вх. групп | под. | 1 | АВР | 3902,14 | Звонарева, 2 | 1,2 под. |
| сентябрь | Смена радиатора чугунного | секц. | 4,00 | 621,00 | 2484,00 | Звонарева, 2 | кв.69 |
| сентябрь | Устройство пандуса из кирпича | кв.м | 0,07 | 12041 | 842,87 | Звонарева, 2 | 1 под. (крыльцо) |
| октябрь | Смена разбитых стекол | м.кв. | 1,2 | 828,01 | 993,61 | Звонарева, 2 | 2 под. |
| ноябрь | Смена разбитых стекол | м.кв | 1,3 | 828,01 | 1076,41 | Звонарева, 2 | кв.14 |
| декабрь | Смена стальных труб Д32 на п/п | м.п. | 2,21 | 623,47 | 1377,87 | Звонарева, 2 | кв.3 |
| декабрь | Смена канал.трубопровода Д110 | м.п. | 2,50 | 922,18 | 2305,45 | Звонарева, 2 | кв.65, 69 |
| Итого затраты за 2014 год | 104 213,74 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |