| Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год по жилому дому Уинская, 42а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| март | Смена кранбуксы | шт | 2,00 | 273,17 | 546,34 | Уинская, 42а | кв. 20 |
| март | Смена поручня | мп | 2,50 | 215,84 | 539,60 | Уинская, 42а | 2 подъезд |
| апрель | Смена канализационного трубопровода | мп | 3,00 | 567,00 | 1701,00 | Уинская, 42а | кв.14 |
| май | Установка запорной арматуры |  | 1,00 | АВР | 13263,79 | Уинская, 42а | ввод |
| июнь | Ремонт отмостки | м.кв. | 15 |  | 27438,25 | Уинская, 42А |  |
| август | Смена вентиля Д15 бр. | шт | 1,00 | 222,00 | 222,00 | Уинская, 42а | кв.60 |
| сентябрь | Смена крана шарового п/п Д20 | шт. | 2,00 | 388,82 | 777,64 | Уинская, 42а | кв.40 |
| октябрь | Прокладка кабеля | м.п. | 2,00 | 194,00 | 388,00 | Уинская, 42а | 1 под. (мусорокамера) |
| октябрь | Смена выключателя | шт. | 1,00 | 175,00 | 175,00 | Уинская, 42а | 1 под. (мусорокамера) |
| декабрь | Замена блока питания тепловычислителя ОПУ |  |  |  | 4500 | Уинская, 42а |  |
| декабрь | Смена кранбуксы | шт. | 1,00 | 49,00 | 49,00 | Уинская, 42а | кв.1 |
| Итого стоимость работ за 2014 год | 49600,62 |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |