| Выполнение плана текущего ремонта за 2015 год по жилому дому Старцева, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, руб. |  | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Заделка отверстий после прокладки трубопровода | отв. | 1 | 200,02 | 200,02 | Старцева, 19 | кв.37 |
| январь | Замена линолеума в кабине лифта | м.кв. | 2,24 | 548,82 | 1 229,36 | Старцева, 19 | 1, 2 под. |
| январь | Прокладка кабеля | м.п. | 1,20 | 178,29 | 213,95 | Старцева, 19 | 1 под., 1 эт. |
| январь | Смена выключателя | шт. | 1,00 | 174,00 | 174,00 | Старцева, 19 | 1 под., 1 эт. |
| январь | Смена канал.труб Д110 мм | м.п. | 2,50 | 922,18 | 2 305,45 | Старцева, 19 | кв.7 |
| январь | Устройство плинтуса | м.п. | 6 | 62,89 | 377,34 | Старцева, 19 | 1, 2 под. |
| февраль | Смена канализ.труб Д50мм | м.п. | 5,00 | 648,46 | 3 242,30 | Старцева, 19 | кв.37 |
| март | Смена доводчика | шт. | 1,00 | 1780 | 1 780,00 | Старцева, 19 | 2 под. |
| март | Смена крана шарового Д15 | шт. | 1,00 | 354,22 | 354,22 | Старцева, 19 | 1 под., подвал (отопл-е) |
| март | Смена почтовых ящиков | шт | 54 | АВР | 42 783,93 | Старцева, 19 | 1,2 под. |
| апрель | Смена вентиля п/п Д20 мм | шт. | 1,00 | 386,73 | 386,73 | Старцева, 19 | кв.9 |
| апрель | Смена кранбуксы | шт. | 1,00 | 55,00 | 55,00 | Старцева, 19 | кв.33 |
| май | Завоз земли | тн | 4 | 750,00 | 3000,00 | Старцева, 19 |  |
| июль | Прокладка кабеля | м.п. | 1,20 | 209,8 | 251,76 | Старцева, 19 | 2 под., 1 эт. |
| июль | Смена выключателя | шт. | 1,00 | 220,52 | 220,52 | Старцева, 19 | 2 под., 1 эт. |
| июль | Смена крана шарового Д15 мм | шт. | 2,00 | 378,91 | 757,82 | Старцева, 19 | 2 под., отопл-е |
| июль | Смена крана шарового Д20 мм | шт. | 2,00 | 435,90 | 871,80 | Старцева, 19 | 2 под., отопл-е |
| июль | Смена крана шарового Д50мм | шт. | 1,00. | 2787,20 | 2787,20 | Старцева, 19 | 2 под., отопл-е |
| август | Демонтаж козырька | шт. | 1,00 | АВР | 16167,71 | Старцева, 19 | 1 под. |
| август | Ремонт кровли наплавляемыми материалами | м.кв. | 1,50 | 599,38 | 899,07 | Старцева, 19 | кв.33 |
| август | Смена крана шарового 32 мм | шт. | 1,00 | 647,32 | 647,32 | Старцева, 19 | 1 под., т.узел |
| август | Смена крана шарового Д15 мм | шт. | 1,00 | 378,91 | 378,91 | Старцева, 19 | 1 под., т.узел |
| август | Смена крана шарового Д20 мм | шт. | 1,00 | 435,90 | 435,90 | Старцева, 19 | 2 под., т.узел |
| август | Смена крана шарового Д50 мм | шт. | 2,00 | 2787,20 | 5574,40 | Старцева, 19 | 2 под., т.узел |
| август | Смена крана шарового Д50 мм | шт. | 2,00 | 2787,20 | 5574,40 | Старцева, 19 | 1 под., т.узел |
| сентябрь | Ремонт м/п швов | м.п. | 14 | 245 | 3430,00 | Старцева, 19 |  |
| сентябрь | Устройство и установка защитных экранов из ДВП | м.кв. | 4,50 | 166,67 | 750,02 | Старцева, 19 | 1, 2 под. |
| октябрь | Изготовление и монтаж м\к козырька, перегородок | под. | 1 | АВР | 103932,21 | Старцева, 19 | 1 под. |
| октябрь | Смена крана шарового п/п Д20мм | шт. | 1,00 | 526,52 | 526,52 | Старцева, 19 | кв.64 |
| ноябрь | Смена стальных труб Д15мм | м.п. | 1,00 | 363,45 | 363,45 | Старцева, 19 | отопл-е |
| ноябрь | Смена стальных труб Д25мм | м.п. | 2,00 | 427,32 | 854,64 | Старцева, 19 | отопл-е |
| ноябрь | Смена вентиля п/п Д20мм | шт. | 1,00 | 526,52 | 526,52 | Старцева, 19 | кв.27 |
| ноябрь | Смена крана шарового Д15мм | шт. | 1,00 | 384,19 | 384,19 | Старцева, 19 | отопл-е |
| декабрь | Смена доводчика | шт. | 1,00 | 1574,14 | 1574,14 | Старцева, 19 | 2 под. |
| декабрь | Смена кранбуксы | шт. | 2,00 | 64,00 | 128,00 | Старцева, 19 | кв.18 |
| Итого затраты за 2015 год |  |  |  |  | 203 138,79 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |