| Выполнение плана текущего ремонта за 2015 год по жилому дому Гагарина, 83а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена вентиля п/п Д20 мм | шт. | 1,00 | 351,73 | 351,73 | Гагарина, 83а | кв.33 |
| май | Смена стальных труб Д89 мм | м.п. | 3,00 | 922,26 | 2766,78 | Гагарина, 83а | ливневая канал-я |
| май | Смена крана шарового п/п Д20 мм | шт. | 1,00 | 287,79 | 287,79 | Гагарина, 83а | кв.23 |
| сентябрь | Смена доводчика | шт. | 1,00 | 2700 | 2700,00 | Гагарина, 83а |  |
| июль | Смена крана шарового Д15 мм | шт. | 2,00 | 378,91 | 757,82 | Гагарина, 83а | отопл-е |
| август | Смена крана шарового п/п Д20 мм | шт. | 2,00 | 287,79 | 575,58 | Гагарина, 83а | кв.16 |
| июль | Смена стальных труб Д114 мм | м.п. | 4,00 | 1318,42 | 5273,68 | Гагарина, 83а | отопл-е |
| июль | Смена стальных труб Д89 мм | м.п. | 4,00 | 1216,47 | 4865,88 | Гагарина, 83а | отопл-е |
| июль | Смена стальных труб на п/п Д25 мм | м.п. | 1,85 | 798,06 | 1476,41 | Гагарина, 83а | кв.6, 12 |
| июль | Смена фланцевого соединения Д80 мм | шт. | 1,00 | 1281,13 | 1281,13 | Гагарина, 83а | отопл-е |
| октябрь | Установка светильника | шт. | 1,00 | 1061,88 | 1061,88 | Гагарина, 83а | тамбур |
| декабрь | Смена стальных труб Д114 мм | м.п. | 4,00 | 1219,33 | 4877,32 | Гагарина, 83а | ливневая канал-я |
| Итого затраты за 2015 год | 26 276,00 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |