| Выполнение плана текущего ремонта за 2016 год по жилому дому Уинская, 42а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| февраль | Заделка отверстий в бетонном полу | шт. | 8,00 | 265,1 | 2120,80 | Уинская, 42а | 1-4 под. |
| февраль | Заделка продухов подвала | м.кв. | 3,00 | 1471,06 | 4413,18 | Уинская, 42а | 1-4 под. |
| февраль | Смена крана Д15мм | шт. | 1,00 | 1623,18 | 1623,18 | Уинская, 42а | кв.3, 6 |
| февраль | Смена крана шарового Д15мм | шт. | 2,00 | 1623,18 | 3246,36 | Уинская, 42а | тепл.узел |
| февраль | Смена труб п/п Д25мм | м.п. | 1,78 | 990,48 | 1763,05 | Уинская, 42а | кв.3, 6 |
| апрель | Смена канал.труб п/п Д110 мм | м.п. | 2,25 | 1169,90 | 2632,28 | Уинская, 42а | кв.35 |
| апрель | Смена канал.труб п/п Д110 мм | м.п. | 1,00 | 1169,90 | 1169,90 | Уинская, 42а | 2 под., подвал |
| апрель | Снос аварийного дерева | шт/м.куб | 1/ 3 | 2110,00 | 2110,00 | Уинская, 42 а |  |
| апрель | Устройство желоба ливневой канализации Д114 мм | м.п. | 4,00 | 958,66 | 3834,64 | Уинская, 42а | 2 под. |
| май | Завоз и разнос земли | т | 6 | 960 | 5760,00 | Уинская, 42а | 3 и 4 под |
| май | Обшивка проф.железом крыльца, установка перил | под | 2,00 | АВР | 177092,54 | Уинская, 42а | 1, 2 под |
| май | Ремонт кровли наплавляемыми материалами | м.кв. | 9 | 1080,16 | 9721,44 | Уинская, 42а | кв.59 |
| май | Ремонт цоколя | кв.м | 251,00 | АВР | 122169,59 | Уинская, 42а | 1-4 под |
| май | Смена крана шарового Д15 мм | шт. | 2,00 | 401,05 | 802,10 | Уинская, 42а | отопление |
| июнь | Ремонт кровли наплавляемыми материалами | м.кв. | 5 | 1080,16 | 5400,80 | Уинская, 42а | кв.14 |
| июнь | Смена канал.труб п/п Д110 мм | м.п. | 2,00 | 1169,90 | 2339,80 | Уинская, 42а | 4 под., ливневая канал-я |
| июнь | Смена крана шарового Д50 мм | шт. | 1,00 | 4054,88 | 4054,88 | Уинская, 42а | 2 под., отопление |
| июнь | Установка выключателя-автомата | шт. | 1,00 | 331,85 | 331,85 | Уинская, 42а | 1 под., эл.щит |
| июнь | Установка светильника | шт. | 1,00 | 676,19 | 676,19 | Уинская, 42а | 1 под. |
| июль | Установка светильника | шт. | 1,00 | 679,20 | 679,20 | Уинская, 42а | 2 под. |
| август | Заделка отверстий в бетонном полу, на отмостке | м.кв. | 1,8 | 266,67 | 480,01 | Уинская, 42а | 1-4 под. |
| сентябрь | Смена выключателя автоматического | шт. | 2,00 | 640,46 | 1280,92 | Уинская, 42а | кв.27 |
| сентябрь | Смена кранбуксы |  | 1,00 | 73,00 | 73,00 | Уинская, 42а | кв.20 |
| ноябрь | Замена кранов (газ) | шт. | 16 | АВР | 61573,97 | Уинская, 42а |  |
| ноябрь | Кронирование деревьев | шт/м.куб | 2/ 23 | 2110,00 | 4220,00 | Уинская, 42а |  |
| декабрь | Смена разбитых стекол | м.кв. | 1,6 | 1021,68 | 1634,69 | Уинская, 42а | 3 под. |
| Итого стоимость работ за 2016 год | 421204,36 |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |