| Выполнение плана текущего ремонта за 2016 год по жилому дому Гагарина, 83а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена металлоконструкции шибера | шт | 1,00 | АВР | 18965,86 | Гагарина, 83а | м/к |
| февраль | Смена мусороприемного клапана | шт | 2 | АВР | 7952,93 | Гагарина, 83а | 1, 6 эт |
| февраль | Смена труб м/пл. Д20мм | м.п. | 2,00 | 1230,23 | 2460,46 | Гагарина, 83а | кв.13 |
| март | Смена крана шарового Д100мм (цена 3843-00) | шт. | 1,00 | 6502,76 | 6502,76 | Гагарина, 83а | ГВС |
| март | Смена крана шарового Д50мм (цена 1765-50) | шт. | 1,00 | 2567,36 | 2567,36 | Гагарина, 83а | ГВС |
| март | Смена крана шарового п/п Д20мм | шт. | 2,00 | 566,16 | 1132,32 | Гагарина, 83а | подвал, ГВС |
| апрель | Устройство пандуса | м.п. | 2,20 | 1395,83 | 3070,83 | Гагарина, 83а |  |
| июль | Смена крана шарового п/п Д32 мм | шт. | 1,00 | 783,17 | 783,17 | Гагарина, 83а | подвал, ГВС |
| сентябрь | Смена вентиля п/п Д20 мм | шт. | 1,00 | 557,59 | 557,59 | Гагарина, 83а | кв.27 |
| октябрь | Смена линолеума в кабине лифта | м.кв. | 1,2 | 1077,47 | 1292,96 | Гагарина, 83а |  |
| ноябрь | Заделка отверстий в перекрытии с подвала | м.кв. | 1 | 517,11 | 517,11 | Гагарина, 83а | кв.5 |
| декабрь | Смена труб п/п армиров. Д25 мм | м.п. | 13,12 | 994,92 | 13053,35 | Гагарина, 83а | подвал |
| декабрь | Смена доводчика | шт. | 1 | 1865,62 | 1865,62 | Гагарина, 83а |  |
| Итого затраты за 2016 год | 60 722,32 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |