| Выполнение плана текущего ремонта за 2017 год по жилому дому Гагарина, 83а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена трубопроводов транзитной магистрали ГВС 90мм | мп | 50 | АВР | 102 255,89 | Гагарина, 83а | подвал |
| февраль | Изоляция трубопроводов магистрали гвс д.90 мм | мп | 48 | АВР | 24 244,40 | Гагарина, 83а |  |
| февраль | Смена вентиля Д15 мм | шт. | 1 | 454,78 | 454,78 | Гагарина, 83а | кв.16 |
| февраль | Смена вентиля п/п Д20 мм | шт. | 1 | 464,41 | 464,41 | Гагарина, 83а | кв.37 |
| март | Смена крана шарового Д15 мм | шт. | 2 | 309,93 | 619,86 | Гагарина, 83а | подвал, ГВС |
| апрель | Смена крана шарового п/п Д20 мм | шт. | 1,00 | 473,64 | 473,64 | Гагарина, 83а | кв. 18 |
| апрель | Смена кранбуксы | шт. | 1,00 | 85,00 | 85,00 | Гагарина, 83а | кв.18 |
| май | Смена кранбуксы | шт. | 1,00 | 85,00 | 85,00 | Гагарина, 83а | кв. 46 |
| июнь | Смена крана шарового бр. Д15 мм | шт. | 1,00 | 492,51 | 492,51 | Гагарина, 83а | подвал(тепловой узел) |
| июнь | Смена крана шарового бр Д20 мм | шт. | 1,00 | 568,84 | 568,84 | Гагарина, 83а | подвал(тепловой узел) |
| июнь | Смена счетчика д.32 на ХВС(ОПУ) | шт. | 1,00 | 6644,82 | 6 644,82 | Гагарина, 83а |  |
| июнь | Обрамление шахты лифта металл.изделиями | шт. | 12 | АВР | 6 621,30 | Гагарина, 83а |  |
| июль | Ремонт оконного блока после пожара | шт | 1 | АВР | 4 385,25 | Гагарина, 83а | 6 эт |
| июль | Ремонт фасада(демонтаж аварийной плитки штукатурка) | кв.м | 3 | АВР | 23 138,88 | Гагарина, 83а |  |
| август | Ремонт подъезда после пожара | подъ. | 1 | АВР | 111 557,44 | Гагарина, 83а |  |
| сентябрь | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 20,00 | АВР | 46 431,86 | Гагарина, 83а |  |
| октябрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 1,00 | 585,20 | 585,20 | Гагарина, 83а | кв.5 гвс |
| октябрь | Смена труб-да на п/п д. 20 | мп | 0,70 | 1333,11 | 933,18 | Гагарина, 83а | кв.5 |
| октябрь | Смена труб-да на п/п д. 32 | мп | 2,40 | 981,39 | 2 355,34 | Гагарина, 83а | кв.5 |
| Итого затраты за 2017 год | 332 397,60 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |