| Выполнение плана текущего ремонта за 2017 год по жилому дому Старцева, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, руб. |  | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена доводчика | шт. | 1 | 1869,7 | 1 869,70 | Старцева, 19 | 2 под. пластиковая дверь тамбур |
| январь | Смена крана шарового п/п Д32 мм | шт. | 1 | 796,90 | 796,90 | Старцева, 19 | подвал под кв.8, ГВС |
| январь | Смена труб п/п армиров. Д32 мм | м.п. | 2,07 | 853,75 | 1 767,26 | Старцева, 19 | подвал под кв.8, ГВС |
| февраль | Ремонт мажпанельных швов | мп | 28 | АВР | 6 860,00 | Старцева, 19 | кв.70 |
| февраль | Смена вентиля п/п Д20 мм | шт. | 2 | 464,41 | 928,82 | Старцева, 19 | кв.38 |
| февраль | Смена крана шарового п/п Д20 мм | шт. | 2 | 472,97 | 945,94 | Старцева, 19 | кв.68 |
| февраль | Смена полотенцесушителя | шт. | 1 | 1404,65 | 1 404,65 | Старцева, 19 | кв.28 |
| март | Смена доводчика на пласт.двери | шт. | 1 | 1651,4 | 1 651,40 | Старцева, 19 | 2 под. |
| апрель | Ремонт межпанельных швов | мп | 94 | АВР | 23 030,00 | Старцева, 19 | кв.1 |
| апрель | Смена счетчика д.32 на ХВС(ОПУ) | шт. | 1,00 | 7115,13 | 7 115,13 | Старцева, 19 | подвальное помещение |
| апрель | Смена труб стальных Д25 мм | м.п. | 3,60 | 438,24 | 1 577,66 | Старцева, 19 | 1 под(устройство перил на крыльце) |
| июнь | Смена замка в почтовом ящике | шт. | 1 | 90 | 90,00 | Старцева, 19 | кв.33 |
| июнь | Смена крана шарового бр. Д15 мм | шт. | 2,00 | 492,51 | 985,02 | Старцева, 19 | подвал(тепловой узел) |
| июнь | Смена крана шарового Д50 | шт. | 1,00 | 2033,41 | 2 033,41 | Старцева, 19 | подвал(тепловой узел) |
| июнь | Смена стальных трубопроводов магистрали гвс д.25 | мп | 33. | АВР | 24 910,11 | Старцева, 19 | 1п. |
| декабрь | Заделка отверстий в лифтовую шахту со стороны подвала | мес т | 0,5 | 635,32 | 317,66 | Старцева, 19 | 2 под |
| август | Ремонт бетонного пандуса | кв. м | 3 | 172,1 | 516,30 | Старцева, 19 | 1 под |
| август | Ремонт кровли наплавляемым материалом | кв. м | 6 | 598,5 | 3591,00 | Старцева, 19 | кв 70 |
| август | Ремонт межпанельных швов | мп | 40 | АВР | 9800,00 | Старцева, 19 | кв.20 |
| октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп | 40 | АВР | 9800,00 | Старцева, 19 | кв.16 |
| декабрь | Смена вентеля п/п д.25 | шт | 1,00 | 732,36 | 732,36 | Старцева, 19 | по кв 50(чердак) |
| октябрь | Смена крана шарового бр. Д15 мм | шт. | 2,00 | 547,44 | 1094,88 | Старцева, 19 | 1 под отопл |
| октябрь | Смена крана шарового бр.Д25 мм | шт. | 2,00 | 822,38 | 1644,76 | Старцева, 19 | 1 под |
| октябрь | Смена светильника | шт | 1,00 | 1437,17 | 1437,17 | Старцева, 19 | 2 под(3 эт) |
| декабрь | Смена стальных трубопроводов хгвс | эт. | 9 | АВР | 90232,96 | Старцева, 19 | по рассположен.кв.38 |
| декабрь | Ремонт межпанельных швов | мп | 168 | АВР | 41160,00 | Старцева, 19 | кв36,69,72 |
| Итого затраты за 2017 год |  |  |  |  | 236 293,10 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |