| Выполнение плана текущего ремонта за 2018 год по жилому дому Гагарина, 83а |
| --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, рублей | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 2,00 | 585,20 | 1170,40 | Б.Гагарина, 83а | кв.2 |
| март | Ремонт межпанельных швов | мп | 50 | АВР | 9750,00 | Б.Гагарина, 83а | кв.12 |
| март | Смена трубопроводов отопления | мп | 117 | АВР | 159919,42 | Б.Гагарина, 83а |  |
| май | Смена трубопроводов отопления | мп | 257 | АВР | 163889,76 | Б.Гагарина, 83а |  |
| июль | Смена труб-да на п/п д. 32 | мп | 1,10 | 982,18 | 1080,40 | Б.Гагарина, 83а | кв.2 |
| июль | Смена уличного освещения | шт | 2 | АВР | 15038,80 | Б.Гагарина, 83а |  |
| август | Окраска графити | кв.м | 15,4 | АВР | 2835,74 | Б.Гагарина, 83а |  |
| август | Сан прочистка деревьев | шт/м.куб | 1/3 | 266,46 | 266,46 | Б.Гагарина, 83а |  |
| август | Смена труб-да на п/п д. 32 | мп | 1,30 | 982,18 | 1276,83 | Б.Гагарина, 83а | кв,8,14 |
| сентябрь | Изоляция трубопроводов отопления | мп | 259 | АВР | 77058,59 | Б.Гагарина, 83а |  |
| сентябрь | Ремонт кровли наплавляемыми материалами в 1 слой | кв.м | 1 | 673,15 | 673,15 | Б.Гагарина, 83а | над кв 51 |
| сентябрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 1,00 | 585,20 | 585,20 | Б.Гагарина, 83а | кв.18 |
| сентябрь | Смена мусороприемного клапана | шт | 1 | АВР | 4000,00 | Б.Гагарина, 83а | (9эт.) |
| сентябрь | Смена труб-да на п/п д. 32 | мп | 1,30 | 982,18 | 1276,83 | Б.Гагарина, 83а | кв.18 |
| октябрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 1,00 | 585,20 | 585,20 | Б.Гагарина, 83а | кв.36 |
| Итого затраты за 2018 год | 439 406,79 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |