| Выполнение плана текущего ремонта за 2018 год по жилому дому Старцева, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | наименование работ | ед.изм | кол-во | стоимость работ, руб. |  | адрес |  |
|  |  |  |  | един. | общая |  |  |
| январь | Ремонт межпанельных швов | мп | 45 | АВР | 11025,00 | Старцева, 19 | кв.21 |
| январь | Смена мусороприемного клапана | шт | 1 | АВР | 3998,78 | Старцева, 19 | 2п.(7/8эт.) |
| февраль | Ремонт межпанельных швов | мп | 30 | АВР | 7350,00 | Старцева, 19 | кв.25 |
| апрель | Закрашивание графити на фасаде | м2 | 0,2 | 155,42 | 31,08 | Старцева, 19 | 1 под |
| апрель | Изготовление и монтаж металл.конструкций козырька | шт | 1 | АВР | 117815,67 | Старцева, 19 | 2п. |
| май | Установка доводчика пластиковую дверь | шт | 1. | 1665,16 | 1665,16 | Старцева, 19 | 1 под |
| июнь | Ремонт межпанельных швов | мп | 58 | АВР | 14210,00 | Старцева, 19 | кв.45 |
| июнь | Смена канал.труб п/п Д110 мм | мп | 3,50 | 952,59 | 3334,07 | Старцева, 19 | кв.1-5 |
| июнь | Смена линолиума в лифте | кв.м | 1,1 | 1064,81 | 1171,29 | Старцева, 19 | 2 под |
| июль | Ремонт кровли наплавляемыми материалами в 1 слой | кв.м | 12 | 673,15 | 8077,80 | Старцева, 19 |  |
| июль | Установка светильника со светодиодными лампами | шт. | 4 | АВР | 4223,21 | Старцева, 19 | 1,2 под(тамбур, 1 этаж) |
| август | Окраска графити | кв.м | 17,2 | АВР | 3141,31 | Старцева, 19 |  |
| август | Ремонт кровли наплавляемыми материалами в 1 слой | кв.м | 13,5 | 673,15 | 9087,53 | Старцева, 19 | между 1,2 под, кв.72 |
| сентябрь | Распиловка дерева | шт/м.куб | 2/6 | 266,46 | 532,92 | Старцева, 19 |  |
| сентябрь | Снос аварийного дерева | шт/м.куб | 2/ 6 | 2110,00 | 4220,00 | Старцева, 19 |  |
| ноябрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 2,00 | 494,26 | 988,52 | Старцева, 19 | кв.48 |
| ноябрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 1,00 | 494,26 | 494,26 | Старцева, 19 | кв.70 |
| ноябрь | Смена светильника в подвальном помещении на узле | шт | 2 | АВР | 7468,90 | Старцева, 19 | 1,2 под |
| декабрь | Смена вентеля п/п д.20(ХГВС) | шт | 2,00 | 407,34 | 814,68 | Старцева, 19 | кв.5 |
| декабрь | Смена крана шарового п/п д.20 | шт | 8,00 | 494,26 | 3954,08 | Старцева, 19 | 2 под кв 40 |
| декабрь | Смена металопластиковая трубопровода д.20 | мп | 6,00 | 1415,01 | 8490,06 | Старцева, 19 | 1,2 под |
| декабрь | Смена стального трубопровода д.20 | мп | 4,30 | 472,72 | 2032,70 | Старцева, 19 | 2 под кв 40 |
| декабрь | Смена мусороприемного клапана | шт | 1 | АВР | 4000,00 | Старцева,19 | 2п.(1/2эт.) |
| Итого затраты за 2018 год |  |  |  |  | 218 127,01 |  |  |
| Зам. директора ООО УК "Домком" |  |  |  |  |  |  |  |
| Торсунова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |